| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 125 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 198035 Санкт-Петербург, Рижский пр., 72-74, лит.О тел/факс: 251-03-35 №_0517-07________От_25.05.2017 | Мировому судье судебного участка №10 Адмиралтейского района |
| --- | --- |

Заявление

Администрация Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №125 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 125) настоящим сообщает, что в результате внеплановой проверки с 03.03.2017 по 29.03.2017 инспектором ОНД Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в здании по адресу : Рижский пр. 72-74, лит. О, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности предписание по результатам проверки №2-8-61/1/1 от 29.03.2017, пункты 1-3 выдержки из «специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности» разработанных в декабре 2012 года, и не реализованных в связи с тем, что для этого необходимо произвести капитальный ремонт здания либо произвести расчет пожарных рисков. С целью исполнения пунктов 1-3 предписания 27.03.2017 заключен договор № 32/2017-БТ с ООО «БастионТехно» на оказание услуг по расчету пожарных рисков Пункты 4,5 будут выполнены в течение 2017 года, а именно для выполнения пункта 4 написано обращение на имя директора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района СПб» В.И. Шабарову с просьбой составить смету на выполнение работ по замене покрытия полов в коридорах и лестничных клетках типа Л1. Пункт 5 предписания будет выполнен  в срок до 31.08.2017, учреждением была подготовлена документация для проведения аукциона на выполнение работ по монтажу аварийного освещения, проведен аукцион и заключен договор.

Таким образом, администрация ГБДОУ детский сад № 125 приняла все необходимые меры для выполнения предписания в срок до 01.02.2018 .

заведующий  ГБДОУ № 125     _____________      А.С. Петрова